## Feuil1
Entreprise
Telephone
Adresse
CADRE DE DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF
N° | Désignation | Unité | Qté | P.U ( $ US) | P.T ( $ US)
I | TRAVAUX PREPARATOIRES ET IMPLANTATIONS
1 | Installation et repli du chantier | FF | 1 |  | 0
2 | Préparation, débroussaillage, abattage d'arbres et nivellement (manuel par la méthode HIMO) | m² | 3600 |  | 0
Sous total,Travaux Préparatoires et Implantations |  |  |  |  | 0
MONTANT TRAVAUX PREPARATOIRES ET IMPLANTATIONS |  |  |  |  | 0
II | BATIMENT PEDAGOGIQUE DE 03 SALLES DE CLASSES
1 | GROS ŒUVRES
1.1 | Fondation
1 | Fouille manuelle (0,40m*0,80m) | m³ | 38.92 |  | 0
2 | Béton de propreté (0,05m*0,60m) sous fondation en moellon dosé a 150 kg/ m³ | m³ | 2.43 |  | 0
3 | Maçonnerie de fondation en Moellons | m³ | 26.47 |  | 0
4 | Socles en béton armé (40cm*40cm*120cm) dosé à 350kg/ m³ | m³ | 2.02 |  | 0
5 | Béton armé (7cm*40cm) de légalisation au-dessus de la maçonnerie filante en moellon et de fut de colonne dosée à 250kg ∕ m³ | m³ | 2.27 |  | 0
6 | Terrassement en remblais (ep.40cm) sous pavement et fouille (compactage manuel et arrosage) par couche successive de 10cm | m³ | 85.42 |  | 0
Sous-total,Fondation |  |  |  |  | 0
1.2 | Elévation
1 | Maçonnerie en blocs creux vibré (15cm*20cm*40cm) | m³ | 43.39 |  | 0
2 | Béton armé pour colonnes (15cm*15cm), dosé à 350kg∕m³ | m³ | 1.69 |  | 0
3 | Béton armé pour Poutres (15cm*10cm), dosé à 350kg∕m³ | m³ | 1.22 |  | 0
4 | Béton armé pour linteau (15cm*15cm), dosé à 350kg∕m³ | m³ | 1.82 |  | 0
Sous-total,Elévation |  |  |  |  | 0
1.3 | Plafonnage, charpente et couverture
1 | Fo et po de faux plafond en triplex de 5 mm intérieur et extérieur sous gitage de chevron 5cm*5cm (maille de 60cm*80cm) + treillis de ventilation de comble y compris traitement anti-termite | m² | 250 |  | 0
2 | Fo et po de bois traité au peint abois pour fermes en madrier 5cm*10cm y compris bois de croix de saint André | m³ | 1.5 |  | 0
3 | Fo et po de panne en chevrons 5cm*5cm, espacés de 90 cm | m³ | 1.3 |  | 0
4 | Fo et po de couverture en tôles galvanisées BG 28/3,05 m, type bac triondale de 7,5 kg/pièce | m² | 343.98 |  | 0
5 | Fo et po de planche de rive (0,30m*0,035m) y compris traitement anti-termite et peinture à huile. | ml | 79.8 |  | 0
6 | Fo et po de faîtière en tôles galvanisées BG 28/0,40 m | ml | 26.1 |  | 0
Sous-total,Plafonnage, charpente et couverture |  |  |  |  | 0
2 | TRAVAUX DE FINITION
2.1 | Menuiseries
1 | Fo et po porte (80cm*260cm) métallique en tôles pleines sur tube rectangulaire de 40/60 y compris antirouille, serrures de bonne qualité et 02 cadenasser. | Pce | 3 |  | 0
2 | Fo et po fenêtre (160cm*80cm) métallique vitrée sur tube rectangulaire de 40/40 avec 2 ouverture extérieur avec imposte y compris antirouille, target de blocage à 02 niveaux. | Pce | 21 |  | 0
Sous-total,Menuiserie |  |  |  |  | 0
2.2 | REVETEMENTS SOLS ET MURAUX
1 | Revêtement sol (Ep: 3cm)en ciment lissé | m² | 224 |  | 0
2 | Enduit intérieur en mortier de ciment | m² | 275 |  | 0
3 | Tableau (140cm*500cm*5cm) maçonné en mortier de ciment dosé à 350Kg/m3 | m² | 21 |  | 0
4 | Enduit extérieur en mortier de ciment | m² | 231.7 |  | 0
Sous-total, Revêtement sols |  |  |  |  | 0
2.3 | TRAVAUX DE PEINTURE
1 | Préparation des surfaces | m² | 275 |  | 0
2 | Peinture latex sur faux plafonds en 02 couches | m² | 250 |  | 0
3 | Peinture latex lavable sur mur intérieur (h:260cm) en 02 couches | m² | 275 |  | 0
4 | Peinture lavable sur mur extérieur (hauteur: 2m) en 02 couches | m² | 132.4 |  | 0
5 | Peinture à huile sur mur extérieur (hauteur: 0,6m) en 02 couches | m² | 55.2 |  | 0
6 | Peinture à huile sur menuiserie métalliques (portes et fenêtres) sur les 02 faces en 02 couches | m² | 107.2 |  | 0
7 | Ardoisine noir d'eau sur tableau après préparation de surface au mastic en 02 couches | m² | 7 |  | 0
Sous-total, Peinture |  |  |  |  | 0
MONTANT D'UN BLOC PEDAGOGIQUE (03 salles de classe) |  |  |  |  | 0
MONTANT DE 02 BLOCS PEDAGOGIQUES (03 Salles de classe) |  |  |  |  | 0
3 | BATIMENT ADMINISTRATIF
3.1 | GROS ŒUVRES
3.1.1 | FONDATION
1 | Fouille manuelle (0,40m*0,80m) | m³ | 32.5 |  | 0
2 | Béton de propreté (0,05m*0,60m) sous fondation en moellon dosé a 150 kg/ m³ | m³ | 2.03 |  | 0
3 | Maçonnerie de fondation en Moellons | m³ | 27.12 |  | 0
4 | Socles en béton armé (40cm*40cm*120cm) dosé à 350kg/ m³ | m³ | 0.85 |  | 0
5 | Béton armé (7cm*40cm) de légalisation au-dessus de la maçonnerie filante en moellon et de fut de colonne dosée à 250kg ∕ m³ | m³ | 2.28 |  | 0
6 | Terrassement en remblais (ep.40cm) sous pavement et fouille (compactage manuel et arrosage) par couche successive de 10cm | m³ | 47.37 |  | 0
Sous-total, Fondation |  |  |  |  | 0
3.1.2 | ELEVATION
1 | Maçonnerie en blocs creux vibré (15cm*20cm*40cm) | m³ | 35.6 |  | 0
2 | Béton armé pour colonnes (15cm*15cm), dosé à 350kg∕m³ | m³ | 1.1 |  | 0
3 | Béton armé pour Poutres (15cm*10cm), dosé à 350kg∕m³ | m³ | 1.22 |  | 0
4 | Béton armé pour linteau (15cm*15cm), dosé à 350kg∕m³ | m³ | 1.63 |  | 0
Sous-total, Elévation |  |  |  |  | 0
3.1.3 | PLAFONNAGE, CHARPENTE EN BOIS ET COUVERTURE
1 | Fo et po Charpenterie en bois traité au peint abois : ferme en madrier 5cm*10cm y compris bois de croix de saint André | m³ | 0.8 |  | 0
2 | Fo et po Panne en chevrons 5cm*5cm, espacés de 90 cm | m³ | 1 |  | 0
3 | Fo et po Couverture en tôles galvanisées BG 28/3,05 m, type bac triondale de 7,5 kg/pièce | m² | 152.5 |  | 0
4 | Fo et po Faitière en tôles galvanisées BG 28/0,40 m | ml | 13 |  | 0
5 | Fo et po Planche de rive (12m*0,30m*0,035m) y compris traitement anti-termite et peinture à huile. | ml | 48.48 |  | 0
6 | Fo et po Faux plafond en triplex de 5 mm intérieur et extérieur sous gitage de chevron 5cm*5cm (maille de 70cm*70cm) + treillis de ventilation de comble y compris traitement anti-termite | m² | 129.94 |  | 0
7 | Fo et Po de gouttière en plastique avec accessoires et descente en PVC 110mm | fft | 1 |  | 0
Sous-total, Plafonnage, charpente et couverture |  |  |  |  | 0
3.2 | TRAVAUX DE FINITION
3.2.1 | Menuiserie
1 | Fo et po porte (80cm*260cm) métallique en tôles pleines sur tube rectangulaire de 40/60 y compris antirouille, serrures de bonne qualité et 02 cadenasser. | Pce | 1 |  | 0
2 | Fo et po fenêtre (160cm*80cm) métallique vitrée sur tube rectangulaire de 40/40 avec 2 ouverture extérieur avec imposte y compris antirouille, target de blocage à 02 niveaux. | Pce | 3 |  | 0
Sous-total, Menuiserie |  |  |  |  | 0
3.2.2 | REVETEMENTS SOLS ET MURAUX
1 | Revêtement sol au ciment lissé | m² | 6.5 |  | 0
2 | Revêtement sol (Ep: 3cm)en ciment lissé | m² | 92.3 |  | 0
3 | Enduit intérieur en mortier de ciment | m² | 298.8 |  | 0
4 | Enduit extérieur en mortier de ciment (Hauteur: 2,00m) | m² | 135.1 |  | 0
Sous-total, Revêtement sols |  |  |  |  | 0
3.2.3 | TRAVAUX DE PEINTURE
1 | Préparation des surfaces | m² | 298.8 |  | 0
2 | Peinture latex sur faux plafonds en 02 couches | m² | 91.3 |  | 0
3 | Peinture latex lavable sur mur intérieur (h:300cm) en 02 couches | m² | 298.8 |  | 0
4 | Peinture labable sur mur extérieur (hauteur: 2m) en 02 couches | m² | 77.2 |  | 0
5 | Peinture à huile sur mur extérieur (hauteur: 0,6m) en 02 couches | m² | 18 |  | 0
6 | Peinture à huile sur menuiserie métalliques (portes et fenêtres) sur les 02 faces en 02 couches | m² | 29 |  | 0
Sous-total, Peinture |  |  |  |  | 0
MONTANT BATIMENT ADMINISTRATIF |  |  |  |  | 0
4 | BLOC SANITAIRE
4.1 | GROS ŒUVRE
4.1.1 | FONDATION
1 | Fouille manuelle en masse (240cm*400cm*300cm) | m³ | 28.8 |  | 0
2 | Maçonnerie de fondation (0,40m*1m) en Moellons pour fosse sèche | m³ | 10.4 |  | 0
3 | Béton armé pour chainage intermédiaire (40cm*20cm) sous moellons de fondation en béton armé dosée à 350kg ∕ m³ | m³ | 0 |  | 0
4 | Béton armé pour longrine (20cm*30cm) sous blocs pleins de fondation en béton armé dosée à 350kg ∕ m³ | m³ | 0.72 |  | 0
5 | Béton armé pour poutre (20cm*30cm) sous dalles au-dessus de la maçonnerie de la fosse en béton armé dosée à 350kg ∕ m³ | m³ | 1.76 |  | 0
6 | Béton pour dalle (Ep:10cm) de fond de la fosse dosé à 300kg ∕ m³ | m³ | 0 |  | 0
7 | Béton armé pour dalle (Ep:10cm) de couverture de la fosse dosé à 350kg ∕ m³ avec trempe de visite, de ventilation (évent) et trou de défécation. | m³ | 1.68 |  | 0
Sous-total, Fondation |  |  |  |  | 0
4.1.2 | ELEVATION
1 | Maçonnerie en blocs creux vibré (15cm*20cm*40cm) | m³ | 20.93 |  | 0
2 | Urinoir en maçonnerie avec béton légèrement armé pour écoulement avec une pente de 5%, dosé à 350kg/m³ | m³ | 0.24 |  | 0
3 | Colonnes (15cm*15cm) en béton armé, dosé à 350kg∕m³ | m³ | 0.49 |  | 0
4 | Poutres (15cm*10cm) en béton armé, dosé à 350kg∕m³ | m³ | 1.22 |  | 0
5 | Linteau (15cm*15cm) en béton armé dosé à 350kg∕m³ | m³ | 1.02 |  | 0
6 | Linteau (15cm*8cm) pour chainage final en béton armé, dosé à 350kg∕m³ | m³ | 0 |  | 0
Sous-total, Elévation |  |  |  |  | 0
4.1.3 | PLAFONNAGE, CHARPENTE EN BOIS ET COUVERTURE
1 | Fo et Po Charpenterie en bois traité au peint abois : ferme en madrier 5cm*10cm y compris bois de croix de saint André | m³ | 0.5 |  | 0
2 | Fo et Po Panne en chevrons 5cm*5cm, espacés de 90 cm | m³ | 0.26 |  | 0
3 | Fo et Po Couverture en tôles galvanisées BG 28/ 3,05 m, type bac triondale de 7,5 kg/pièce | m² | 110 |  | 0
4 | Fo et Po Faitière en tôles galvanisées BG 28/0,40 m | ml | 9.5 |  | 0
5 | Fo et po Planche de rive (0,30m*0,035m) y compris traitement anti-termite et peinture à huile. | ml | 42.2 |  | 0
6 | Fo et Po gouttière en plastique avec accessoires et descente | ml | 19.4 |  | 0
Sous-total, Plafonnage, Charpente et Couverture |  |  |  |  | 0
4.2 | TRAVAUX DE FINITION
4.2.1 | Menuiserie
1 | Fo et po porte (70cm*210cm) métallique en tôles pleines (Ep: 2mm) sur tube rectangulaire de 30/60 y compris antirouille, 01 cadenasser et métal déployé sur la partie supérieure (40cm*50cm) | Pce | 8 |  | 0
2 | Claustra( 40cm*800cm) de type boite à lettre ( claustra de jalousie) pour aération des cabines ou boxes sanitaires | m² | 3.2 |  | 0
Sous-total, Menuiserie |  |  |  |  | 0
4.2.2 | Revêtements sols et muraux
1 | Revêtement sol au ciment lissé | m² | 39.5 |  | 0
2 | Enduit intérieur (h:100cm) en mortier de ciment | m² | 41.84 |  | 0
3 | Enduit intérieur (h:160cm) en mortier de ciment y compris ciment lissé | m² | 61.84 |  | 0
4 | Enduit sur le mur extérieur (Hauteur: 3,00m) en mortier de ciment | m² | 62.7 |  | 0
Sous-total, Revêtement sols et Muraux |  |  |  |  | 0
4.2.3 | Travaux de peinture
1 | Préparation des surfaces | m² | 41.84 |  | 0
2 | Peinture latex sur faux plafonds en 02 couches | m² | 42.8 |  | 0
3 | Peinture latex lavable sur mur intérieur (h:140cm) en 02 couches | m² | 41.84 |  | 0
4 | Peinture à huile sur menuiserie métalliques (portes et fenêtres) sur les 02 faces en 02 couches | m² | 23.52 |  | 0
Sous-total, Peinture |  |  |  |  | 0
4.2.4 | TRAVAUX DE PLOMBERIE
400.2.4.1 | Fo et po de WC turque | pce | 3 |  | 0
400.2.4.1 | Fo et po robinets pour lave mains avec accessoires | pce | 6 |  | 0
400.2.4.4 | Fo et Po Tuyau PVC + coude + Té diamètre 110 mm pour ventilation(évent) des fosses et accessoires (collier de fixation, moustiquaire) | ml | 20 |  | 0
400.2.4.5 | Fo et Po d'un citerne thermo plastic alimentaire de 1000 litres, de forme cylindrique y compris accessoires (PVC de collecte des EP, raccordement avec les toilettes (lave mains), robinets, système de fermeture. | pce | 4 |  | 0
Sous-total, Plomberie |  |  |  |  | 0
MONTANT BLOC SANITAIRE |  |  |  |  | 0
600 | AMENAGEMENT EXTERIEUR
600.2 | F/P de panneau de visibilité métallique (100cm*200cm) y compris message sur panneau à définir par le maitre d'ouvrage à fixer un pignon d'une salle de classe. | FF | 1 |  | 0
600.3 | Fo & Po gazons naturels | fft | 1 |  | 0
Sous-total, Aménagement extérieur |  |  |  |  | 0
MONTANT AMENAGEMENT EXTERIEUR |  |  |  |  | 0
700 | EQUIPEMENTS
700.1 | Salle de classe
700.1.1 | Table-Banc avec pupitre en bois (110cm*76cm*65cm/40cm) avec pupitre type 1 , vernis et assemblage par pointe, | pce | 75 |  | 0
700.1.3 | Table (150cm*80cm*75cm) enseignant metallique ou bois | pce | 6 |  | 0
700.1.4 | Chaise enseignant (40cm*40cm*44/85cm) en bois | pce | 3 |  | 0
700.2 | Administration
700.2.1 | Table bureau de 130*75*75, en bois blanc, peinture | pce | 2 |  | 0
700.2.2 | Table de réunion de 200*100*75, en bois blanc | pce | 1 |  | 0
700.2.3 | Chaise bureau (dimensions) et visiteur (40cm*40cm*44/85cm) | pce | 8 |  | 0
700.2.4 | Meuble de rangement (200cm*195cm*51cm), 2 compartiments verticaux et 4 horizontaux, peinture, serrure, | pce | 1 |  | 0
MONTANT EQUIPMENTS |  |  |  |  | 0
MONTANT HORS TAXES D'UNE ECOLE PRIMAIRE |  |  |  |  | 0
Montant total en lettres: